## BOM_platforma
AP-T — BOM platformy (obudowa bez aparatury), koszty netto
LEGENDA: żółte pola = edytuj (szacunki ze środka widełek koncepcji §13; zaktualizuj po ofertach z 'zapytania_ofertowe_v1'). Czarne = formuły. Niebieskie = ceny potwierdzone w sklepie.
Pozycja | Wykonanie / uwagi | @2 szt. (prototyp) | @50 szt. | @200 szt. | Źródło / komentarz
Korpus (blacha EN AW-5754 3 mm, laser+gięcie, skręcany) | ~10 kg; tył+boki+fronty | 900 | 520 | 400 | koncepcja §13: 420–620 zł @50
Nitonakrętki M6 A2 (~60 szt.) + złącza + śruby | osadzane przy gięciu | 90 | 58 | 45 | koncepcja §13
Płyta podstawy 350×260×8 + żebra | alu lub stal ocynk | 150 | 90 | 70 | koncepcja §13
Daszek 420×340 (blacha 2 mm, RAL 9006) | gięty, 4× M6 | 110 | 70 | 55 | koncepcja §13
Malowanie proszkowe kl. 2 (RAL 9005 struktura) | ~1,3 m² | 190 | 115 | 90 | koncepcja §13
Drzwiczki S2 + zamek F550 + okno PC + uszczelki EPDM |  | 180 | 115 | 90 | koncepcja §13
Moduł S2: 2× TH35, złączki N/PE, membrana DA 084, dławiki |  | 200 | 135 | 110 | koncepcja §13; STEGO ~25 zł
Zaciski przelotowe X1 5×16 mm² + śruba PE + linki |  | 140 | 90 | 72 | koncepcja §13
Panele funkcyjne (2–3 szt. wg SKU) | blacha+proszek+uszczelki | 140 | 90 | 70 | koncepcja §13
Hak + holster (wykonanie własne) | pręt gięty + kubek PA6 | 100 | 62 | 50 | koncepcja §13
RAZEM platforma |  | 2200 | 1345 | 1052

## Aparatura
AP-T — aparatura i osprzęt elektryczny + macierz ilości na SKU (ceny netto)
Niebieskie ceny = potwierdzone (link w kol. F, 25.07.2026). Żółte = szacunek, edytuj po ofertach. Koszt SKU liczony formułą SUMPRODUCT z macierzy ilości.
Komponent | Symbol / typ | Cena netto | Status | Źródło | BASE | SOCKET | CHARGE | WALLBOX | DUO | FIRMA (dodatek)
RCD 4P 40A 30 mA typ A | Hager CDA440J | 125.09 | POTWIERDZONA | grupaelektro.pl | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
MCB C32 3P | Eaton CLS6 / Noark Ex9BN | 60 | szacunek |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
RCBO 1P+N B16 30 mA typ A | Noark Ex9NLE (ekonomicznie) | 135 | szacunek 110–160 | TIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SPD typ 2 4P | ETI ETITEC / Eaton SPCT2 | 270 | szacunek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Licznik 3f DIN MID, Modbus | Eastron SDM72D-M V2 | 338.37 | POTWIERDZONA | electric.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Rozłącznik FR 40A 4P | Eaton IS-40/4 | 115 | szacunek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gniazdo CEE 32A 5P skośne IP44 | PCE 425-6 | 26.13 | POTWIERDZONA (32,14 brutto) | twojaelektra.pl | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
Gniazdo CEE 16A 5P skośne IP44 | PCE 415-6 | 28 | szacunek |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2× Schuko IP54 z klapką (kpl.) | PCE / Dr. Storm opcja | 45 | szacunek |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Holster T2 | rynek / własny | 90 | szacunek 40–140 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
Dławnice + drobnica elektryczna | M25/M32 IP68, tulejki | 70 | szacunek |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Blok przelotowy 5×16 mm² | Pollmann/Hager/WAGO | 95 | szacunek |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
KOSZT APARATURY I OSPRZĘTU / SKU |  |  |  |  | 165 | 508 | 466.22 | 466.22 | 1037.44 | 453.37
Uwaga: SPD T2 w CHARGE/WALLBOX jako opcja +270 zł netto (w DUO w standardzie). SOCKET w wariancie oszczędnym: RCD 2P typ A + 2× MCB B16 zamiast 2× RCBO (–80…–120 zł).

## Kalkulacja_SKU
AP-T — kalkulacja cen SKU (netto; VAT 23% w kol. I)
Żółte = edytuj (montaż fabryczny i CENA). Platforma = suma @50 z BOM_platforma. Aparatura = z arkusza Aparatura. FIRMA to DODATEK do wybranego SKU.
SKU | Platforma (koszt @50) | Aparatura + osprzęt | Montaż fabryczny + pakowanie | KOSZT RAZEM | CENA netto (edytuj) | Marża zł | Marża % | Cena brutto (23%)
BASE | 1345 | 165 | 60 | 1570 | 1190 | -380 | -31.93% | 1463.7
SOCKET | 1345 | 508 | 90 | 1943 | 1490 | -453 | -30.4% | 1832.7
CHARGE | 1345 | 466.22 | 120 | 1931.22 | 1890 | -41.22 | -2.181% | 2324.7
WALLBOX | 1345 | 466.22 | 110 | 1921.22 | 1690 | -231.22 | -13.68% | 2078.7
DUO | 1345 | 1037.44 | 180 | 2562.44 | 2890 | 327.56 | 11.33% | 3554.7
FIRMA (dodatek) | 0 | 453.37 | 40 | 493.37 | 590 | 96.63 | 16.38% | 725.7
Interpretacja: ujemna/niska marża @50 szt. to świadoma cena wejścia — przy serii @200 (kolumna E BOM) i etapie profilowym koszt platformy spada o 250–400 zł/szt. Sprawdź scenariusz: podmień w kol. B odwołanie na BOM_platforma!$E$15.

## Instalacja
Koszt wdrożenia u klienta (kalkulator ofertowy; stawki z research §9.5)
Żółte = edytuj pod konkretną wycenę. Przykład wypełnienia: trasa 25 m, CHARGE.
Długość trasy kablowej [m] | 25 | pomiar u klienta
Stawka: wykop + kabel + zasypka [zł/m] | 62 | kb.pl: 52–72 zł/mb kompleksowo
Fundament AP-F z dostawą | 449 | cennik akcesoriów AP-T
Robocizna elektryka (montaż+podłączenie+uruchomienie) | 1250 | rynek 2026: 1000–1500 zł
Pomiary odbiorcze z protokołem | 750 | rynek 2026: ~750 zł
Słupek — cena netto (z arkusza Kalkulacja_SKU) | 1890 | domyślnie CHARGE (wiersz 7)
Koszt trasy kablowej | 1550
RAZEM instalacja (bez słupka) | 3999
RAZEM projekt (instalacja + słupek netto) | 5889
Wniosek sprzedażowy (research §9.5): instalacja zwykle kosztuje 2–4× więcej niż słupek — wszystko, co skraca robociznę (prefabrykat, montaż od frontu, gotowa aparatura), obniża rachunek całkowity klienta.