KOSZTORYS NAPRAWY

Tuchom, 05.10.2026

1  STRONY

| Wykonawca | Maxima Trading sp. z o.o. sp. k. / Ampere Point | Zamawiający | Dawid Kaczmarek |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gdyńska 72, 80-209 Tuchom | Adres | Odrodzenia 151 A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny |
| Kontakt | hello@amperepoint.com |  |  |

2  URZĄDZENIE

| Model | Ampere Point Q22 Pro AC22/7M | Data zakupu | 06.09.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr seryjny | — |  |  |

3  USZKODZENIE I ZAKRES NAPRAWY

Opis uszkodzenia

Przewód ładowania z wtyczką Typ 2 uszkodzony mechanicznie — według informacji klienta najechany kołem samochodu. Stan przedstawiony na zdjęciu przesłanym przez klienta.

Zakres naprawy

Wymiana przewodu ładowania wraz z wtyczką Typ 2 na nowy, fabryczny, oraz testy elektryczne urządzenia po naprawie.

4  KOSZT NAPRAWY

| Lp. | Pozycja | Ilość | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód ładowania z wtyczką Typ 2 — część fabryczna | 1 szt. | 400,00 zł |
| 2. | Robocizna (demontaż uszkodzonego i montaż nowego przewodu) oraz testy elektryczne po naprawie | 1 usł. | 150,00 zł |
| RAZEM DO ZAPŁATY (brutto) |  |  | 550,00 zł |

Wymiana przewodu nie wpływa na gwarancję pozostałych elementów ładowarki.

Kosztorys sporządzono na podstawie zdjęcia uszkodzenia. Jeżeli po przyjęciu urządzenia zostaną stwierdzone inne uszkodzenia, zakres i koszt naprawy zostaną uzgodnione z klientem przed jej wykonaniem.

Sporządził: Dawid Cekała